## Novo
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Marca/modelo |  |  | Valor unitário proposto | Quantidade Estimada | Valor total
|  |  | Subitem, se houver | Referência | Proposta
0 | Serviços mensais | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Servidor de videomonitoramento (VMS) central, hardware e software - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | VMS | Verint |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Qognify |  |  | (1 eq.)
Genetech
Milestone
Indigovision
Avigilon
1.2 | Servidor de monitoramento de ativos de rede (NMS), somente software - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Zabbix (software livre, em uso pelo órgão) |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
(1 eq.)
1.3 | Servidor de gerenciamento de incidentes/informações de segurança física (PSIM), hardware e software - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | PSIM | Verint |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Qognify |  |  | (1 eq.)
Axon Incident Manager
Agora
HPE
|  |  | Painel de Informações (Dashboard) | no próprio PSIM
mediante plugin
1.4 | Servidor de reconhecimento de placas de veículos (LPR/ANPR), hardware e software - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Vigilant |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | HPE |  |  | (1 eq.)
embarcado nos dispositivos
1.5 | Servidor de reconhecimento facial (FRT), hardware e software - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Avigilon |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | HPE |  |  | (1 eq.)
embarcado nos dispositivos
1.6 | Videowall completo - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | Equipamento Gerenciador de Videowall | Barco |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  | Equipamento de Display de Vìdeo (monitor individual) | INTELBRAS - MWL 7249 |  |  | (1 eq.)
LG - 49VL5G-A
Dahua - DH-LS490UCM-EF
1.7 | Servidor de gravação de localidade (Servidor local) - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | Hardware para o Servidor Local | Dell |  | R$ - | 6.897 mensalidades | R$ -
|  |  |  | HPE |  |  | (135 eq.)
|  |  | Sistema Operacional do Servidor Local | Windows Server
Linux
1.8 | Sirene de alarme de intrusão IP - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | AXIS C1310-E |  | R$ - | 17.586 mensalidades | R$ -
|  |  |  | HIKVISION - DS-PA0103-B |  |  | (337 eq.)
Tonmind 15W IP Horn Speaker SIP-S21
VIVOTEC - AU-001
TOA
1.9 | Aparelho de Telefone IP - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Polycom |  | R$ - | 6.504 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Grandstream |  |  | (128 eq.)
1.10 | Switch 24p 100/1000 (POE) - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Cisco |  | R$ - | 17.586 mensalidades | R$ -
|  |  |  | HP/Aruba |  |  | (337 eq.)
AXIS
Dahua
1.11 | UPS 2 kVA para rack - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | APC |  | R$ - | 17.586 mensalidades | R$ -
|  |  |  | TS-Shara |  |  | (337 eq.)
NHS
Intelbras
1.12 | Câmera fixa com foco manualmente ajustável para área interna sem analíticos - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Hanhwa LND-6072R |  | R$ - | 32.991 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Hikvision DS-2CD3626G2-IZS |  |  | (617 eq.)
Motorola MTIBM052712
1.13 | Câmera fixa com foco automático para área interna sem analíticos - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | AXIS P3245-LVE |  | R$ - | 60.804 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Dahua DH-IPC-HDPW5241G-ZE |  |  | (1.182 eq.)
HANHWA_QND-6082R
HikVision DS-2CD3D26G2T-IZHS(U)
1.14 | Câmera fixa 360° com lente tipo fisheye - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Axis-M3057-PLVE-MK-II |  | R$ - | 6.603 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Bosch - FLEXIDOME_5100i_IR |  |  | (129 eq.)
Hanhwa XNF-8010RV
1.15 | Câmera fixa para área externa - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Axis-P3245-LVE |  | R$ - | 29.319 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Dahua DH-IPC-HDBW5242E-ZE-MF |  |  | (567 eq.)
HANHWA_QNV-6082R
HikVision DS-2CD3D26G2T-IZHS(U)
1.16 | Câmera fixa com foco manualmente ajustável para área interna com analíticos básicos - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Hanhwa LND-6072R |  | R$ - | 51.018 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Hikvision DS-2CD3626G2-IZS |  |  | (979 eq.)
Motorola MTIBM052712
1.17 | Câmera fixa para reconhecimento de placas de veículos (LPR/ANPR) - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | AXIS P3245-LVE-3 |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Dahua-DHI-ITC215-PW6M-IRLZF |  |  | (1 eq.)
Hanwha - XNO6080R
HikVision - HV-DS-TCG205-B
Intelbras VIP 7250 LPR IA FT
1.18 | Câmera fixa para reconhecimento facial (FRT) - Serviço continuado de locação, inclusive manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Hikvision HV-iDS-2CD7126G0-IZS-C |  | R$ - | 57 mensalidades | R$ -
|  |  |  | Dahua-IPC-HDBW7442H-Z |  |  | (1 eq.)
Intelbras VIP 9450 B Face
1.19 | Câmera fixa IP existente - Serviço continuado de manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 27.420 mensalidades | R$ -
(517 eq.)
1.20 | Central de alarme de intrusão e pânico existente (Módulo de I/O) - Serviço continuado de manutenção | Unidade*mês (mensalidade) | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 474 mensalidades | R$ -
(9 eq.)
0 | Serviços de Infraestrutura | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 | Servidor de videomonitoramento (VMS) central, hardware e software - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.2 | Servidor de monitoramento de ativos de rede (NMS), somente software - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.3 | Servidor de gerenciamento de incidentes/informações de segurança física (PSIM), hardware e software - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.4 | Servidor de reconhecimento de placas de veículos (LPR/ANPR), hardware e software - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.5 | Servidor de reconhecimento facial (FRT), hardware e software - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.6 | Videowall completo - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.7 | Servidor de gravação de localidade (Servidor local) - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 135 | R$ -
2.8 | Sirene de alarme de intrusão IP - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 337 | R$ -
2.9 | Switch 24p 100/1000 (POE) - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 337 | R$ -
2.10 | UPS 2 kVA para rack - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 337 | R$ -
2.11 | Câmera fixa com foco manualmente ajustável para área interna sem analíticos - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 617 | R$ -
2.12 | Câmera fixa com foco automático para área interna sem analíticos - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1182 | R$ -
2.13 | Câmera fixa 360° com lente tipo fisheye - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 129 | R$ -
2.14 | Câmera fixa para área externa - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 567 | R$ -
2.15 | Câmera fixa com foco manualmente ajustável para área interna com analíticos básicos - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 979 | R$ -
2.16 | Câmera fixa para reconhecimento de placas de veículos (LPR/ANPR) - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.17 | Câmera fixa para reconhecimento facial (FRT) - Serviço de implantação | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 1 | R$ -
2.18 | Câmera fixa IP existente - Serviço de integração ao sistema centralizado | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 517 | R$ -
2.19 | Central de alarme de intrusão e pânico existente (Módulo de I/O) - Serviço de integração ao sistema centralizado | Unidade | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 9 | R$ -
2.20 | Botão de pânico físico - Fornecimento e instalação | Unidade | - | Vault |  | R$ - | 984 | R$ -
BOSCH
PPA
2.21 | Sensor de Presença infravermelho interno - Fornecimento e instalação | Unidade | - | GND ELETRÔNICA |  | R$ - | 2595 | R$ -
BOSCH
DSC
2.22 | Sensor de Presença infravermelho externo - Fornecimento e instalação | Unidade | - | BOSCH |  | R$ - | 1301 | R$ -
GND ELETRÔNICA
DSC
2.23 | Patch cable cat.6 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | FURUKAWA |  | R$ - | 6952 | R$ -
Panduit
Nexans
Amp
2.24 | Cabo UTP cat.6 - Fornecimento e instalação | Metro | - | FURUKAWA |  | R$ - | 62520 | R$ -
Panduit
Nexans
2.25 | Cabo CCI 2P - Fornecimento e instalação | Metro | - | FURUKAWA |  | R$ - | 4920 | R$ -
PRYSMIAN
Santil
2.26 | Rack 12U - Fornecimento e instalação | Unidade | - | LANRACK |  | R$ - | 337 | R$ -
S4S
WEBERS
Attic
Rittal
2.27 | Rack 44U - Fornecimento e instalação | Unidade | - | LANRACK |  | R$ - | 76 | R$ -
S4S
WEBERS
Attic
Rittal
2.28 | Patch panel cat.6 24 portas - Fornecimento e instalação | Unidade | - | FURUKAWA |  | R$ - | 404 | R$ -
Panduit
Nexans
2.29 | Eletroduto PVC 3/4" sobreposto em alvenaria - Fornecimento e instalação | Metro | - | TIGRE |  | R$ - | 24048 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.30 | Eletroduto PVC 1" sobreposto em alvenaria - Fornecimento e instalação | Metro | - | TIGRE |  | R$ - | 6012 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.31 | Curva 90 graus para eletroduto em PVC 3/4" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | TIGRE |  | R$ - | 2399 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.32 | Curva 90 graus para eletroduto em PVC 1" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | TIGRE |  | R$ - | 601 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.33 | Adaptador para condulete PVC 3/4" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | TIGRE |  | R$ - | 2405 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.34 | Adaptador para condulete PVC 1" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | TIGRE |  | R$ - | 601 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.35 | Condulete PVC sobreposto em alvenaria, inclusive tomada RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | TIGRE |  | R$ - | 1503 | R$ -
HIDROSSOL
WETZEL
2.36 | Eletroduto FG 3/4" sobreposto em alvenaria - Fornecimento e instalação | Metro | - | ZAMPROGNA |  | R$ - | 14680 | R$ -
CARBINOX
ELECON
Daisa
Tramontina
2.37 | Eletroduto FG 1" sobreposto em alvenaria - Fornecimento e instalação | Metro | - | ZAMPROGNA |  | R$ - | 3670 | R$ -
CARBINOX
ELECON
Daisa
Tramontina
2.38 | Curva 90 graus para eletroduto em FG 3/4" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | ZAMPROGNA |  | R$ - | 840 | R$ -
CARBINOX
ELECON
Daisa
Tramontina
2.39 | Curva 90 graus para eletroduto em FG 1" - Fornecimento e instalação | Unidade | - | ZAMPROGNA |  | R$ - | 210 | R$ -
CARBINOX
ELECON
Daisa
Tramontina
2.40 | Condulete FG sobreposto em alvenaria, inclusive tomada RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | WETZEL |  | R$ - | 525 | R$ -
ELECON
Daisa
Tramontina
2.41 | Suporte e espelho para caixa embutida 4x2", inclusive tomada RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | PIAL LEGRAND |  | R$ - | 115 | R$ -
SIEMENS
SCHNEIDER
FURUKAWA
2.42 | Suporte e espelho para caixa embutida 4x2", inclusive 2 tomadas RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | PIAL LEGRAND |  | R$ - | 23 | R$ -
SIEMENS
SCHNEIDER
FURUKAWA
2.43 | Suporte e espelho para caixa embutida 4x4", inclusive 2 tomadas RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | PIAL LEGRAND |  | R$ - | 23 | R$ -
SIEMENS
SCHNEIDER
FURUKAWA
2.44 | Suporte e espelho para caixa embutida 4x4", inclusive 4 tomadas RJ45 - Fornecimento e instalação | Unidade | - | PIAL LEGRAND |  | R$ - | 7 | R$ -
SIEMENS
SCHNEIDER
FURUKAWA
2.45 | Serviço de elaboração de croqui e quantitativo para aprovação | Metro^2 de área de fórum | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 301188 | R$ -
2.46 | Serviço de treinamento | Aluno*Hora | - | Não se aplica, por tratar-se de item de serviço |  | R$ - | 640 | R$ -
[6 empty] | Valor total |  | R$ -